## Книга
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
Ярославская обл. Рыбинский район. П.Каменники
(наименование стройки)
Ярославская обл. Рыбинский район. П.Каменники
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Ремонт парковой стелы и благоутройство прилегающей к ней территории | [13 empty] | х 2
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | проект
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | Июнь 2022г.
Сметная стоимость |  | 3742.98 | (297,97) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2696.73 | (211,83) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 312.47 | (11,87) | тыс.руб.
| монтажных работ | 422.42 | (36,49) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1360.92 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 79.58 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Благоустройство | [14 empty] | Раздел 1. Благоустройство
1 | ТЕР01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.1 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см
|  | Объем=10 / 100 | [14 empty] | Объем=10 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 | [15 empty] | ОЗП=0,5; ТЗ=0,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.52; 9: 0.575; 10: 4.57; 11: 26.32; 12: 120 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.35; 9: 1.25; 10: 1.79; 11: 9.12; 12: 16 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.46; 6: 0.575; 7: 0.48645 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 93.87; 10: 6.36 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.57; 12: 120 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 89 | 0.9 | 80.1 |  |  | 3.66 |  | 96 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0.85 | 34.85 |  |  | 1.59 |  | 42 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.61; 12: 274 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-101-04 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.1 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см
|  | Объем=10 / 100 | [14 empty] | Объем=10 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 | [15 empty] | ОЗП=0,5; ТЗ=0,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 241.34; 9: 0.575; 10: 13.88; 11: 26.32; 12: 365 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 48.86; 9: 1.25; 10: 6.11; 11: 9.12; 12: 56 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.8; 6: 0.575; 7: 1.656 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 290.2; 10: 19.99 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.88; 12: 365 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 89 | 0.9 | 80.1 |  |  | 11.12 |  | 292 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0.85 | 34.85 |  |  | 4.84 |  | 127 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.95; 12: 840 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 7: 1.174 |  |  | Разборка бортовых камней на бетонном основании
|  | Объем=117,4 / 100 | [14 empty] | Объем=117,4 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 615.13; 9: 1.15; 10: 830.49; 11: 26.32; 12: 21858 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.7; 6: 1.15; 7: 103.5527 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 615.13; 10: 830.49 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 830.49; 12: 21858 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0.9 | 132.3 |  |  | 1098.74 |  | 28918 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 670.62 |  | 17650 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2599.85; 12: 68426 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0.288 |  |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
|  | Объем=28,8 / 100 | [14 empty] | Объем=28,8 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 494.86; 11: 26.32; 12: 13025 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4733.98; 9: 1.25; 10: 1704.23; 11: 7.16; 12: 12202 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.51; 9: 1.25; 10: 167.22; 11: 26.32; 12: 4401 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 59.5498 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.25; 7: 16.4268 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6228.12; 10: 2199.09 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 662.08; 12: 17426 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0.9 | 132.3 |  |  | 875.93 |  | 23055 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 534.63 |  | 14071 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3609.65; 12: 62353 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. |  |  | 4: 10 м2; 7: 9.49 |  |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
|  | Объем=94,9 / 10 | [14 empty] | Объем=94,9 / 10
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 | [15 empty] | ОЗП=0,5; ТЗ=0,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 99.86; 9: 0.575; 10: 544.91; 11: 26.32; 12: 14342 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.84; 9: 1.25; 10: 164.18; 11: 9.42; 12: 1547 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.65; 9: 1.25; 10: 7.71; 11: 26.32; 12: 203 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.4; 10: 22.78; 11: 27.52; 12: 627 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.5; 6: 0.575; 7: 57.2959 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.71175 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.1; 10: 731.87 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 552.62; 12: 14545 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 113 | 0.9 | 101.7 |  |  | 562.01 |  | 14792 | [6 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 | 0.85 | 65.45 |  |  | 361.69 |  | 9520 | [6 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1655.57; 12: 40828 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_412.0.00.00_50_7731486124_20.08.2022_01 | Плитка тротуарная "Старый город " Ландхаус " Туман |  |  | м2 |  |  | 94.9 | 1690.83 |  | 14748.16 | 10.88 | 160460 |  |  | Плитка тротуарная "Старый город " Ландхаус " Туман
|  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [20 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  | Цена=2029/1,2 | [21 empty] | Цена=2029/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14748.16; 12: 160460 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м бортового камня; 7: 4.2828 |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
|  | Объем=(56+372,28) / 100 | [14 empty] | Объем=(56+372,28) / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 643.64; 9: 1.15; 10: 3170.07; 11: 26.32; 12: 83436 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 79.64; 9: 1.25; 10: 426.35; 11: 9.23; 12: 3935 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.18; 9: 1.25; 10: 49.15; 11: 26.32; 12: 1294 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4155.45; 10: 17796.96; 11: 7.86; 12: 139884 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.08; 6: 1.15; 7: 374.7107 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.25; 7: 3.6404 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4878.73; 10: 21393.38 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3219.22; 12: 84730 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0.9 | 132.3 |  |  | 4259.03 |  | 112098 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 2599.52 |  | 68419 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28251.93; 12: 407772 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ТСЦ-413-0001 | Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП |  |  | п.м |  |  | 56 | 421.14 |  | 23583.84 | 5.14 | 121221 |  |  | Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП
|  | (Автомобильные дороги) | [20 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23583.84; 12: 121221 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ТСЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  |  | шт. |  |  | 373 | 24.14 |  | 9004.22 | 11.33 | 102018 |  |  | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
|  | (Автомобильные дороги) | [20 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9004.22; 12: 102018 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 7: 0.1133 |  |  | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=11,33 / 100 | [14 empty] | Объем=11,33 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1404; 9: 1.15; 10: 182.93; 11: 26.32; 12: 4815 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1590.53; 9: 1.25; 10: 225.26; 11: 13.14; 12: 2960 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 243; 9: 1.25; 10: 34.41; 11: 26.32; 12: 906 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 59888.68; 10: 6785.39; 11: 7.77; 12: 52722 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 180; 6: 1.15; 7: 23.4531 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 6: 1.25; 7: 2.5492 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 62883.21; 10: 7193.58 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 217.34; 12: 5721 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 102 | 0.9 | 91.8 |  |  | 199.52 |  | 5252 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 107.15 |  | 2820 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7500.25; 12: 68569 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ТСЦ-401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) |  |  | м3 |  |  | -11.5566 | 561.6 |  | -6490.19 | 7.71 | -50039 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [20 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6490.19; 12: -50039 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ТСЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 11.56 | 718.2 |  | 8302.39 | 7.71 | 64011 |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [20 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8302.39; 12: 64011 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0.006 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
|  | Объем=0,6 / 100 | [14 empty] | Объем=0,6 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.07; 9: 1.15; 10: 0.87; 11: 26.32; 12: 23 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2143.72; 9: 1.25; 10: 16.08; 11: 9.73; 12: 156 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 177.53; 9: 1.25; 10: 1.33; 11: 26.32; 12: 35 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.9; 10: 0.07; 11: 8.21; 12: 1 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.72; 6: 1.15; 7: 0.10847 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 0.1041 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2281.69; 10: 17.02 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.2; 12: 58 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0.9 | 132.3 |  |  | 2.91 |  | 77 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 1.78 |  | 47 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.71; 12: 304 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний |  |  | м3 |  |  | 0.6 | 38.48 |  | 23.09 | 32.3 | 746 |  |  | Песок природный для строительных работ средний
|  | (Автомобильные дороги) | [20 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.09; 12: 746 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0.006 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
|  | Объем=0,6 / 100 | [14 empty] | Объем=0,6 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.7; 9: 1.15; 10: 1.35; 11: 26.32; 12: 36 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3341.28; 9: 1.25; 10: 25.06; 11: 9.93; 12: 249 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 280.98; 9: 1.25; 10: 2.11; 11: 26.32; 12: 56 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.66; 10: 0.1; 11: 8.21; 12: 1 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.19; 6: 1.15; 7: 0.16691 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.25; 7: 0.1545 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3553.64; 10: 26.51 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.46; 12: 92 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0.9 | 132.3 |  |  | 4.58 |  | 122 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 2.79 |  | 74 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.88; 12: 482 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ТСЦ-408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм |  |  | м3 |  |  | 0.6 | 94.47 |  | 56.68 | 15.61 | 885 |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
|  | (Автомобильные дороги) | [20 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.68; 12: 885 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 6.0366 |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
|  | Объем=603,66 / 100 | [14 empty] | Объем=603,66 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 140.46; 9: 1.15; 10: 975.09; 11: 26.32; 12: 25664 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.68; 9: 1.25; 10: 435.24; 11: 7.42; 12: 3229 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 9: 1.25; 10: 4.3; 11: 26.32; 12: 113 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3650.04; 10: 22033.83; 11: 8.78; 12: 193457 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.15; 7: 104.9644 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.25; 7: 0.37729 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3848.18; 10: 23444.16 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 979.39; 12: 25777 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0.9 | 132.3 |  |  | 1295.73 |  | 34103 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 790.86 |  | 20815 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25530.75; 12: 277268 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ТСЦ-410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) |  |  | т |  |  | -43.1013 | 495.01 |  | -21335.59 | 8.55 | -182419 |  |  | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
|  | (Автомобильные дороги) | [20 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -21335.59; 12: -182419 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 6.0366 |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
|  | Объем=603,66 / 100 | [14 empty] | Объем=603,66 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [15 empty] | ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.55; 9: 4.6; 10: 598.41; 11: 26.32; 12: 15750 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.4; 9: 5; 10: 253.54; 11: 7.07; 12: 1793 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 598.96; 9: 4; 10: 14462.73; 11: 8.55; 12: 123656 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.32; 6: 4.6; 7: 64.4226 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 628.91; 10: 15314.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 598.41; 12: 15750 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0.9 | 132.3 |  |  | 791.7 |  | 20837 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 483.22 |  | 12718 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16589.6; 12: 174754 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ТСЦ-410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) |  |  | т |  |  | -29.2171 | 495.01 |  | -14462.78 | 8.55 | -123657 |  |  | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
|  | (Автомобильные дороги) | [20 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14462.78; 12: -123657 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | ТСЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  |  | т |  |  | 72.32 | 207.16 |  | 14981.81 | 20.15 | 301883 |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
|  | (Автомобильные дороги) | [20 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=43,1+29,22 | [14 empty] | Объем=43,1+29,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14981.81; 12: 301883 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий(клумбы) |  |  | 4: 100 м бортового камня; 7: 0.3 |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий(клумбы)
|  | Объем=30 / 100 | [14 empty] | Объем=30 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 643.64; 9: 1.15; 10: 222.06; 11: 26.32; 12: 5845 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 79.64; 9: 1.25; 10: 29.87; 11: 9.23; 12: 276 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.18; 9: 1.25; 10: 3.44; 11: 26.32; 12: 91 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4155.45; 10: 1246.64; 11: 7.86; 12: 9799 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.08; 6: 1.15; 7: 26.2476 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.25; 7: 0.255 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4878.73; 10: 1498.57 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 225.5; 12: 5936 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0.9 | 132.3 |  |  | 298.34 |  | 7853 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 182.09 |  | 4793 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1979; 12: 28566 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ТСЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  |  | шт. |  |  | 30 | 24.14 |  | 724.2 | 11.33 | 8205 |  |  | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
|  | (Автомобильные дороги) | [20 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.2; 12: 8205 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (клумбы и газон) |  |  | 4: 100 м2; 7: 4.186 |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (клумбы и газон)
|  | Объем=(56+362,6) / 100 | [14 empty] | Объем=(56+362,6) / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 278.54; 9: 1.15; 10: 1340.86; 11: 26.32; 12: 35291 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.57; 9: 1.25; 10: 34.38; 11: 9.36; 12: 322 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 9: 1.25; 10: 4.97; 11: 26.32; 12: 131 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 960.3; 10: 4019.82; 11: 5.5; 12: 22109 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.08; 6: 1.15; 7: 168.8716 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.25; 7: 0.36628 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1245.41; 10: 5395.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1345.83; 12: 35422 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 103 | 0.9 | 92.7 |  |  | 1247.58 |  | 32836 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 823.65 |  | 21678 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7466.29; 12: 112236 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  | 4: 100 м2; 7: -4.186 |  |  | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
|  | Объем=-418,6/100 | [14 empty] | Объем=-418,6/100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.43; 9: 1.15; 10: -209.07; 11: 26.32; 12: -5503 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 320.1; 10: -1339.94; 11: 5.5; 12: -7370 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.47; 6: 1.15; 7: -26.332 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 363.53; 10: -1549.01 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -209.07; 12: -5503 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 103 | 0.9 | 92.7 |  |  | -193.81 |  | -5101 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | -127.95 |  | -3368 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1870.77; 12: -21342 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 4.186 |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  | Объем=418,6 / 100 | [14 empty] | Объем=418,6 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.68; 9: 1.15; 10: 243.97; 11: 26.32; 12: 6421 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 301.4; 9: 1.25; 10: 1577.08; 11: 10.21; 12: 16102 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.78; 9: 1.25; 10: 166.29; 11: 26.32; 12: 4377 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 339.34; 10: 1420.48; 11: 2.21; 12: 3139 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.99; 6: 1.15; 7: 28.8353 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.74; 6: 1.25; 7: 14.337 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 691.42; 10: 3241.53 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 410.26; 12: 10798 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 103 | 0.9 | 92.7 |  |  | 380.31 |  | 10010 | [6 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 251.08 |  | 6608 | [6 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3872.92; 12: 42280 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Благоустройство : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Благоустройство :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 108899.11 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8415.25 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4899.17 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 440.93 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 95584.69 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 126424.02 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8415.25 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4899.17 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 440.93 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 95584.69 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10837.35 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6687.56 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8856.18 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10837.35 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6687.56 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Благоустройство |  |  | 10: 126424.02 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Благоустройство
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 160460 | [12 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 2. Стела | [14 empty] | Раздел 2. Стела
27 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности; 7: 0.1125 |  |  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
|  | Объем=11,25 / 100 | [14 empty] | Объем=11,25 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1764.08; 10: 198.46; 11: 26.32; 12: 5223 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.21; 10: 0.14; 11: 6.98; 12: 1 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1144.02; 10: 128.7; 11: 6.95; 12: 894 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 201.84; 7: 22.707 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2909.31; 10: 327.3 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 198.46; 12: 5223 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 176.63; 12: 4648 | [6 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 87.32; 12: 2298 | [6 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 591.25; 12: 13064 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 1.316 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
|  | Объем=131,6 / 100 | [14 empty] | Объем=131,6 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 157; 9: 1.15; 10: 237.6; 11: 26.32; 12: 6254 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.06; 9: 1.25; 10: 3.39; 11: 12.76; 12: 43 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.25; 10: 0.2; 11: 26.32; 12: 5 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.49; 11: 9.19; 12: 5 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.32; 6: 1.15; 7: 24.6987 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 0.01645 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.43; 10: 241.48 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 237.8; 12: 6259 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 214.02 |  | 5633 | [6 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 99.04 |  | 2607 | [6 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 554.54; 12: 14542 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | ТСЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  |  | кг |  |  | 26.3 | 16.3 |  | 428.69 | 4.13 | 1770 |  |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
|  | (Отделочные работы) | [20 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 428.69; 12: 1770 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по штукатурке |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 1.316 |  |  | Шпатлевка по штукатурке
|  | Объем=131,6 / 100 | [14 empty] | Объем=131,6 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 114.02; 9: 1.15; 10: 172.56; 11: 26.32; 12: 4542 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.93; 9: 1.25; 10: 4.82; 11: 12.72; 12: 61 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.25; 10: 0.2; 11: 26.32; 12: 5 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 401.98; 10: 529.01; 11: 5.76; 12: 3047 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.99; 6: 1.15; 7: 18.1457 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 0.01645 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 518.93; 10: 706.39 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172.76; 12: 4547 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 155.48 |  | 4092 | [6 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 71.95 |  | 1894 | [6 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 933.82; 12: 13636 | [8 empty] | Всего по позиции
31 | ТЕР15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 1.316 |  |  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности
|  | Объем=131,6 / 100 | [14 empty] | Объем=131,6 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.61; 9: 1.15; 10: 94.75; 11: 26.32; 12: 2494 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.63; 9: 1.25; 10: 7.62; 11: 12.28; 12: 94 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 415.8; 10: 547.19; 11: 2.38; 12: 1302 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.74; 6: 1.15; 7: 10.2003 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 483.04; 10: 649.56 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.75; 12: 2494 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 85.28 |  | 2245 | [6 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 39.46 |  | 1039 | [6 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 774.3; 12: 7174 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ТСЦ-101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая |  |  | т |  |  | -0.050008 | 10942 |  | -547.19 | 2.38 | -1302 |  |  | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая
|  | (Отделочные работы) | [20 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -547.19; 12: -1302 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_541.0.00.00_47_4725008759_05.07.2022_01 | Жидкий камень COVERSTONE (21кг) Гранит коричневый Премиум |  |  | шт. |  |  | 13 | 6541.67 |  | 7816.36 | 10.88 | 85042 |  |  | Жидкий камень COVERSTONE (21кг) Гранит коричневый Премиум
|  | (Отделочные работы) | [20 empty] | (Отделочные работы)
|  | Цена=7850/1,2 | [21 empty] | Цена=7850/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7816.36; 12: 85042 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕР11-01-015-07 | Шлифовка покрытий из мраморной плитки |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 0.608 |  |  | Шлифовка покрытий из мраморной плитки
|  | Объем=60,80 / 100 | [14 empty] | Объем=60,80 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 725.96; 9: 1.15; 10: 507.59; 11: 26.32; 12: 13360 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 257.02; 9: 1.25; 10: 195.34; 11: 6.57; 12: 1283 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.03; 9: 1.25; 10: 15.98; 11: 26.32; 12: 421 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.3; 10: 10.52; 11: 10.52; 12: 111 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.04; 6: 1.15; 7: 55.964 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.09; 6: 1.25; 7: 1.5884 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1000.28; 10: 713.45 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 523.57; 12: 13781 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0.9 | 100.8 |  |  | 527.76 |  | 13891 | [6 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 289.27 |  | 7614 | [6 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1530.48; 12: 36259 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Стела : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Стела :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10336.04 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1210.96 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 211.31 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 16.38 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8913.77 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 12082.25 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1210.96 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 211.31 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 16.38 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8913.77 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1159.17 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 587.04 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1227.34 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1159.17 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 587.04 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Стела |  |  | 10: 12082.25 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Стела
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 85042 | [12 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 3. Электроснабжение | [14 empty] | Раздел 3. Электроснабжение
35 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.234 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
|  | Объем=23,4 / 100 | [14 empty] | Объем=23,4 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.15; 10: 247.68; 11: 26.32; 12: 6519 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.15; 7: 31.7538 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 247.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 247.68; 12: 6519 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89 | 0.9 | 80.1 |  |  | 198.39 |  | 5222 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 84.21 |  | 2216 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 530.28; 12: 13957 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 1 |  |  | 4: 100 ям; 7: 0.08 |  |  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 1
|  | Объем=8 / 100 | [14 empty] | Объем=8 / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 130.26; 9: 1.15; 10: 11.98; 11: 26.32; 12: 315 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2566.7; 9: 1.25; 10: 256.67; 11: 6.99; 12: 1794 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 211.24; 9: 1.25; 10: 21.12; 11: 26.32; 12: 556 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.7; 6: 1.15; 7: 1.5364 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.21; 6: 1.25; 7: 1.821 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2696.96; 10: 268.65 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.1; 12: 871 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 89 | 0.9 | 80.1 |  |  | 26.51 |  | 698 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0.85 | 34.85 |  |  | 11.54 |  | 304 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.7; 12: 3111 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | ТЕРм08-02-362-01 | Цоколь к опорам |  |  | 4: 1 шт.; 7: 8 |  |  | Цоколь к опорам
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.36; 10: 338.88; 11: 26.32; 12: 8919 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 297.05; 10: 2376.4; 11: 9.03; 12: 21459 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.22; 10: 185.76; 11: 26.32; 12: 4889 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61.76; 10: 494.08; 11: 14.39; 12: 7110 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.27; 7: 34.16 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.72; 7: 13.76 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.17; 10: 3209.36 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 524.64; 12: 13808 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 508.9; 12: 13394 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 267.57; 12: 7042 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3985.83; 12: 57924 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕР09-06-010-01 | Монтаж опор |  |  | 4: 1 т конструкций; 7: 0.04316 |  |  | Монтаж опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 378.98; 10: 16.36; 11: 26.32; 12: 431 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1493.21; 10: 64.45; 11: 7.95; 12: 512 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.73; 10: 4.82; 11: 26.32; 12: 127 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 366.85; 10: 15.83; 11: 10.36; 12: 164 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.83; 7: 1.6759 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.42; 7: 0.36341 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2239.04; 10: 96.64 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.18; 12: 558 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 93 | 0.9 | 83.7 |  |  | 17.73 |  | 467 | [6 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 11.16 |  | 294 | [6 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.53; 12: 1868 | [8 empty] | Всего по позиции
39 | ТЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: 1 т; 7: 0.04316 |  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Объем=(5,395*8)/1000 | [14 empty] | Объем=(5,395*8)/1000
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 445.69; 9: 1.15; 10: 22.12; 11: 26.32; 12: 582 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 496.68; 9: 1.25; 10: 26.8; 11: 10.19; 12: 273 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.63; 9: 1.25; 10: 1.27; 11: 26.32; 12: 33 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8815.17; 10: 380.46; 11: 10.28; 12: 3911 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.33; 6: 1.15; 7: 2.2995 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.25; 7: 0.094412 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9757.54; 10: 429.38 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.39; 12: 615 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 102 | 0.9 | 91.8 |  |  | 21.47 |  | 565 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 11.53 |  | 303 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.38; 12: 5634 | [8 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ_550.0.00.00_47_7726432243_20.08.2022_01 | Светильник Nowodvorski Pathway Led 9252 |  |  | шт. |  |  | 4 | 25458.33 |  | 9359.65 | 10.88 | 101833 |  |  | Светильник Nowodvorski Pathway Led 9252
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=30550/1,2 | [21 empty] | Цена=30550/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9359.65; 12: 101833 | [8 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_550.0.00.00_76_7814574085_20.08.2022_01 | Садово-парковый фонарь Norlys Stockolm 281A+406 |  |  | шт. |  |  | 4 | 31836.67 |  | 11704.69 | 10.88 | 127347 |  |  | Садово-парковый фонарь Norlys Stockolm 281A+406
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=38204/1,2 | [21 empty] | Цена=38204/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11704.69; 12: 127347 | [8 empty] | Всего по позиции
42 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг |  |  | 4: 1 т; 7: 0.00728 |  |  | Установка закладных деталей весом до 20 кг
|  | Объем=7,28/1000 | [14 empty] | Объем=7,28/1000
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 573.41; 9: 1.15; 10: 4.8; 11: 26.32; 12: 126 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.1; 9: 1.25; 10: 0.32; 11: 10.92; 12: 3 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 1.25; 10: 0.02; 11: 26.32; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7589.72; 10: 55.25; 11: 11.93; 12: 659 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.22; 6: 1.15; 7: 0.52928 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.25; 7: 0.001365 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8198.23; 10: 60.37 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.82; 12: 127 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 102 | 0.9 | 91.8 |  |  | 4.42 |  | 117 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 2.38 |  | 63 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.17; 12: 968 | [8 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_550.0.00.00_50_5038129620_20.08.2022_01 | Закладная к светильнику Nowodvorski Pathway |  |  | шт. |  |  | 4 | 6333.33 |  | 2328.4 | 10.88 | 25333 |  |  | Закладная к светильнику Nowodvorski Pathway
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=7600/1,2 | [21 empty] | Цена=7600/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2328.4; 12: 25333 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.234 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
|  | Объем=(7,8+15,6) / 100 | [14 empty] | Объем=(7,8+15,6) / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.15; 10: 178.62; 11: 26.32; 12: 4701 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.15; 7: 23.8153 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 178.62 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.62; 12: 4701 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89 | 0.9 | 80.1 |  |  | 143.07 |  | 3766 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 60.73 |  | 1598 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.42; 12: 10065 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | ТСЦ-408-0122 | Песок |  |  | м3 |  |  | 7.8 | 38.48 |  | 300.14 | 32.3 | 9695 |  |  | Песок
|  | (Автомобильные дороги) | [20 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300.14; 12: 9695 | [8 empty] | Всего по позиции
46 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.6 |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
|  | Объем=60/100 | [14 empty] | Объем=60/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 223.72; 10: 134.23; 11: 26.32; 12: 3533 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 550.56; 10: 330.34; 11: 12.78; 12: 4222 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 184.72; 10: 110.83; 11: 26.32; 12: 2917 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1810.38; 10: 1086.23; 11: 5.36; 12: 5822 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.8; 7: 14.28 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.91; 7: 9.546 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2584.66; 10: 1550.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 245.06; 12: 6450 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 237.71; 12: 6257 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 124.98; 12: 3290 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1913.49; 12: 23124 | [8 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_550.0.00.00_76_5038129620_05.07.2022_01 | Гофра DN23 (50м) |  |  | уп |  |  | 2 | 8528.3 |  | 1567.74 | 10.88 | 17057 |  |  | Гофра DN23 (50м)
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=10233,96/1,2 | [21 empty] | Цена=10233,96/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1567.74; 12: 17057 | [8 empty] | Всего по позиции
48 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 1.32 |  |  | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
|  | Объем=(6*22) / 100 | [14 empty] | Объем=(6*22) / 100
|  | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 637.26; 9: 1.15; 10: 967.36; 11: 26.32; 12: 25461 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.57; 9: 1.25; 10: 19.09; 11: 12.32; 12: 235 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.27; 9: 1.25; 10: 0.45; 11: 26.32; 12: 12 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4305.18; 10: 5682.84; 11: 3.75; 12: 21311 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64.24; 6: 1.15; 7: 97.5163 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.033 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4954.01; 10: 6669.29 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 967.81; 12: 25473 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 1053.95 |  | 27740 | [6 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 592.3 |  | 15589 | [6 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8315.54; 12: 90336 | [8 empty] | Всего по позиции
49 | ТСЦ-302-3339 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм |  |  | м |  |  | -131.736 | 42.54 |  | -5604.05 | 3.64 | -20399 |  |  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [20 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5604.05; 12: -20399 | [8 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ_550.0.00.00_52_5257203058_05.07.2022_01 | Труба жесткая гофрированная 50мм (50м) |  |  | уп |  |  | 3 | 3750 |  | 1034.01 | 10.88 | 11250 |  |  | Труба жесткая гофрированная 50мм (50м)
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=4500/1,2 | [21 empty] | Цена=4500/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1034.01; 12: 11250 | [8 empty] | Всего по позиции
51 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1.92 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
|  | Объем=192 / 100 | [14 empty] | Объем=192 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 119.29; 10: 229.04; 11: 26.32; 12: 6028 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 495.79; 10: 951.92; 11: 7.33; 12: 6978 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.07; 10: 76.93; 11: 26.32; 12: 2025 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.4; 10: 139.01; 11: 7.9; 12: 1098 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.4; 7: 23.808 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.39; 7: 6.5088 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 687.48; 10: 1319.97 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 305.97; 12: 8053 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 296.79; 12: 7811 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 156.04; 12: 4107 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1772.8; 12: 26022 | [8 empty] | Всего по позиции
52 | ТСЦ-501-8287 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0.192 | 2784.25 |  | 534.58 | 7.49 | 4004 |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=192 / 1000 | [14 empty] | Объем=192 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 534.58; 12: 4004 | [8 empty] | Всего по позиции
53 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее лентой |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1.3 |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее лентой
|  | Объем=130 / 100 | [14 empty] | Объем=130 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.07; 10: 89.79; 11: 26.32; 12: 2363 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1284.75; 10: 1670.18; 11: 9.72; 12: 16234 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 71.69; 10: 93.2; 11: 26.32; 12: 2453 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.38; 10: 1.79; 11: 26.32; 12: 47 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.18; 7: 9.334 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 6.903 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1355.2; 10: 1761.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.99; 12: 4816 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 177.5; 12: 4672 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 93.32; 12: 2456 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2032.58; 12: 25772 | [8 empty] | Всего по позиции
54 | ТСЦ-507-2610 | Лента сигнальная |  |  | м |  |  | 130 | 1.16 |  | 150.8 | 14.62 | 2205 |  |  | Лента сигнальная
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [20 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.8; 12: 2205 | [8 empty] | Всего по позиции
55 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0.03 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
|  | Объем=3 / 100 | [14 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 166.66; 10: 5; 11: 26.32; 12: 132 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.42; 10: 0.07; 11: 9.72; 12: 1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0; 11: 26.32 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2964.69; 10: 88.94; 11: 2.43; 12: 216 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.8; 7: 0.504 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0003 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3133.77; 10: 94.01 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5; 12: 132 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.85; 12: 128 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.55; 12: 67 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.41; 12: 544 | [8 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.8; 8: 3.96; 10: 30.89; 12: 31 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.89; 12: 31 | [8 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦпг-03-21-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 7.8 | 15.35 |  | 119.73 | 12.04 | 1442 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.73; 12: 1442 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Электроснабжение : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Электроснабжение :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 37413.11 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2245.86 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5846.86 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 494.4 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 29320.39 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5036.73 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1448.92 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 517.95 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 27.68 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 830.47 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1465.54 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 773.85 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 36485.98 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 796.94 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5328.91 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 466.72 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 28489.92 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1225.75 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 644.46 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2740.26 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2691.29 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1418.31 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Электроснабжение |  |  | 10: 41522.71 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Электроснабжение
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 282820 | [12 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 4. Памятник | [14 empty] | Раздел 4. Памятник
58 | Коммерческое предложение ИП Медведев С.В. | Памятник |  |  | шт. |  |  | 1 | 68282.78 |  | 68282.78 | 10.88 | 742917 |  |  | Памятник
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [20 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Цена=891500,00/10,88/1,2 | [21 empty] | Цена=891500,00/10,88/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68282.78; 12: 742917 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Памятник : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Памятник :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 68282.78 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 68282.78 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 68282.78 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 68282.78 | [12 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 4 Памятник |  |  | 10: 68282.78 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Памятник
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 224931.04; 12: 2503768 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11872.07; 12: 312471 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10957.34; 12: 97509 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 951.71; 12: 25051 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 202101.63; 12: 2093788 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 211825.78; 12: 2696734 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11075.13; 12: 291496 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5628.43; 12: 48615 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 484.99; 12: 12767 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 173611.71; 12: 1790466 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 13462.06; 12: 354324 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8048.45; 12: 211833 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 36485.98; 12: 422415 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 796.94; 12: 20975 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5328.91; 12: 48894 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 466.72; 12: 12284 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 28489.92; 12: 303322 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1225.75; 12: 32262 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 644.46; 12: 16962 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 248311.76; 12: 3119149 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12823.78; 12: 337522 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 14687.81; 12: 386586 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 8692.91; 12: 228795 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 49662.35; 12: 623829.8 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 297974.11; 12: 3742978.8 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 528322 | [15 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | Масленникова О.Ю. (89201341880)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]